Информация об условиях подключения к сетям инженерно-технического обеспечения объектов строительства, проектируемых на земельном участке с кадастровым номером 46:29:101059:804 площадью 2400 кв.м., расположенном по адресу: г. Курск, пр. 2-й Весенний – пер. 2-й Молодежный, в отношении которого принято решение о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды для размещения объектов дошкольного, начального, среднего общего и дополнительного образования

(Лот №1)

Водоотведение поверхностных (дождевых) сточных и дренажных вод

1. Отведение поверхностных стоков от объектов дошкольного, начального, среднего общего и дополнительного образования предусмотреть на твердое покрытие прилегающей территории.

2. При истечении срока действия технических условий застройщик предоставляет заявку на корректировку технических условий с уточненными данными по объему водоотведения. Параметры выданных технических условий могут быть изменены и выдаются ОАО «Благоустройство» повторно.

3. В месячный срок после утверждения проекта предоставить в                                    ОАО «Благоустройство» 1 экземпляр раздела "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно- технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений" и (п. 8. «Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» утв. постановлением Правительства РФ от 13 февраля 2006 г. N83).

4. В месячный срок после получения разрешения на строительство письменно сообщить в ОАО «Благоустройство» о планируемых сроках начала и окончания строительства объекта.

5. На основании пп.3.13 и 3.14 «Правил пользования системами дождевой канализации и открытыми дренажами города Курска» (утв. решением Курского городского Собрания от 23.10 2007 г. № 387-3- РС) для обеспечения подключения объекта к системам дождевой канализации и открытым дренажам города Курска перечислить средства в сумме 737,112 тыс. руб. Победителю аукциона указанные средства по договору подключения необходимо перечислить эксплуатационной организации ОАО «Благоустройство».

6. По окончании строительства заключить Договор с ОАО «Благоустройство» на пользование системой дождевой канализации города.

Газоснабжение.

1. Максимальный объем газопотребления в возможных точках подключения: г. Курск, 1-й Молодежный проезд - 5 м3/час.

2. Дата подключения: не определена в связи с отсутствием информации от заказчика.

3. Информация о плате за подключение: плата за подключение не взимается.

4. Срок действия технических условий 2 года с даты их выдачи.

Примечание: Обязательства ОАО «Курскгаз» по обеспечению подключения объекта капитального строительства к газораспределительной сети прекращаются в случае, если в течение 1 года с даты получения технических условий заказчик не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении объекта капитального строительства.

Водоснабжение и водоотведение.

Сети водоснабжения имеют ограниченную пропускную способность и не рассчитаны на подключение дополнительных мощностей.

Сети водоотведения в районе земельного участка отсутствуют.

Электроснабжение.

Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» готов в установленном порядке осуществить технологическое присоединение объектов дошкольного, начального, среднего общего и дополнительного образования, планируемых к строительству на земельном участке по адресу: г. Курск, пр. 2-й Весенний – пер. 2-й Молодежный.

Размер платы за технологическое присоединение в соответствии с п. 17 «Правил технологического присоединения (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям» (утверждены постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. №861 (с изменениями и дополнениями) – далее Правила, установлен постановлением комитета по тарифам и ценам Курской области №107 от 05.12.2013 г.

При этом, в соответствии условиями данного постановления размер платы зависит от мероприятий, необходимых для осуществления технологических присоединения. Объем мероприятий зависит от величины максимальной мощности и категории надежности электроснабжения. Определение объема и состава мероприятий производится на стадии разработки технических условий на технологическое присоединение по направленной в адрес сетевой организации заявке, оформленной в соответствии с требованиями Правил.

Информация об условиях подключения к сетям инженерно-технического обеспечения объектов строительства, проектируемых на земельном участке с кадастровым номером 46:29:102198:90 площадью 8500 кв.м., расположенном по адресу: г. Курск, относительно ориентира объездная дорога Москва – Симферополь (в районе поворота на д. Дряблово), в отношении которого принято решение о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды для размещения (строительства) коммерческих объектов, не связанных с проживанием населения

(Лот №2)

Водоотведение поверхностных (дождевых) сточных и дренажных вод

1. Предусмотреть строительство локальных очистных сооружений, максимальное использование поверхностных вод на технические нужды объекта, сброс оставшихся очищенных сточных вод осуществлять на твердое покрытие прилегающей территории.

2. Правообладатель земельного участка в течение года с момента получения технических условий должен определить необходимую ему подключаемую нагрузку к сетям дождевой канализации и получить корректированные технические условия, в противном случае обязательства по обеспечению подключения к сетям дождевой канализации утрачивают силу.

3. При истечении срока действия технических условий застройщик предоставляет заявку на корректировку технических условий с уточненными данными по объему водоотведения. Параметры выданных технических условий могут быть изменены и выдаются ОАО «Благоустройство» повторно.

4. Проект согласовать с ОАО «Благоустройство».

5. В месячный срок после утверждения проекта предоставить в                                    ОАО «Благоустройство» 1 экземпляр раздела "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно- технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений" и (п. 8. «Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» утв. постановлением Правительства РФ от 13 февраля 2006 г. N83).

6. В месячный срок после получения разрешения на строительство письменно сообщить в ОАО «Благоустройство» о планируемых сроках начала и окончания строительства объекта.

7. На основании пп.3.13 и 3.14 «Правил пользования системами дождевой канализации и открытыми дренажами города Курска» (утв. решением Курского городского Собрания от 23.10 2007 г. № 387-3- РС) для обеспечения подключения объекта к системам дождевой канализации и открытым дренажам города Курска перечислить средства в сумме 2610,605 тыс. руб. Победителю аукциона указанные средства по договору подключения необходимо перечислить эксплуатационной организации ОАО «Благоустройство».

8. По окончании строительства объекта: заключить Договор с                                       ОАО «Благоустройство» на пользование системой дождевой канализации города.

Газоснабжение.

1. Максимальный объем газопотребления в возможных точках подключения: г. Курск, ул. Орловская - 75 м3/час.

2. Дата подключения: не определена в связи с отсутствием информации от заказчика.

3. Информация о плате за подключение: плата за подключение не взимается.

4. Срок действия технических условий 2 года с даты их выдачи.

Примечание: Обязательства ОАО «Курскгаз» по обеспечению подключения объекта капитального строительства к газораспределительной сети прекращаются в случае, если в течение 1 года с даты получения технических условий заказчик не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении объекта капитального строительства.

Водоснабжение и водоотведение.

Муниципальные сети водопровода и канализации в районе земельного участка отсутствуют.

В связи с чем, необходимо локальное решение водоснабжения и канализования строящихся объектов.

Электроснабжение.

Электрические сети ОАО «Курские электрические сети» отсутствуют.

Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» готово в установленном порядке осуществить технологическое присоединение объектов коммерческого назначения, не связанных с проживанием населения, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 46:29:102198:90.

Размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «МРСК Центра» (филиал «Курскэнерго») в рамках границ Курской области в соответствии с п. 17 «Правил технологического присоединения (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям» (утверждены постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. №861 (с изменениями и дополнениями) – далее Правила, установлен постановлением комитета по тарифам и ценам Курской области №107 от 05.12.2013 г.

При этом, в соответствии условиями данного постановления размер платы зависит от мероприятий, необходимых для осуществления технологических присоединения. Объем мероприятий зависит от величины максимальной мощности и категории надежности электроснабжения. Определение объема и состава мероприятий производится на стадии разработки технических условий на технологическое присоединение по направленной в адрес сетевой организации заявке, оформленной в соответствии с требованиями Правил.

Информация об условиях подключения к сетям инженерно-технического обеспечения объектов строительства, проектируемых на земельном участке с кадастровым номером 46:29:102198:91 площадью 8500 кв.м., расположенном по адресу: г. Курск, относительно ориентира объездная дорога Москва – Симферополь (в районе поворота на д. Дряблово), в отношении которого принято решение о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды для размещения (строительства) коммерческих объектов, не связанных с проживанием населения

(Лот №3)

Водоотведение поверхностных (дождевых) сточных и дренажных вод

1. Предусмотреть строительство локальных очистных сооружений, максимальное использование поверхностных вод на технические нужды объекта, сброс оставшихся очищенных сточных вод осуществлять на твердое покрытие прилегающей территории.

2. Правообладатель земельного участка в течение года с момента получения технических условий должен определить необходимую ему подключаемую нагрузку к сетям дождевой канализации и получить корректированные технические условия, в противном случае обязательства по обеспечению подключения к сетям дождевой канализации утрачивают силу.

3. При истечении срока действия технических условий застройщик предоставляет заявку на корректировку технических условий с уточненными данными по объему водоотведения. Параметры выданных технических условий могут быть изменены и выдаются ОАО «Благоустройство» повторно.

4. Проект согласовать с ОАО «Благоустройство».

5. В месячный срок после утверждения проекта предоставить в                                  ОАО «Благоустройство» 1 экземпляр раздела "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно- технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений" и (п. 8. «Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» утв. постановлением Правительства РФ от 13 февраля 2006 г. N83).

6. В месячный срок после получения разрешения на строительство письменно сообщить в ОАО «Благоустройство» о планируемых сроках начала и окончания строительства объекта.

7. На основании пп.3.13 и 3.14 «Правил пользования системами дождевой канализации и открытыми дренажами города Курска» (утв. решением Курского городского Собрания от 23.10 2007 г. № 387-3- РС) для обеспечения подключения объекта к системам дождевой канализации и открытым дренажам города Курска перечислить средства в сумме 2610,605 тыс. руб. Победителю аукциона указанные средства по договору подключения необходимо перечислить эксплуатационной организации ОАО «Благоустройство».

8. По окончании строительства объекта: заключить Договор с                                      ОАО «Благоустройство» на пользование системой дождевой канализации города.

Газоснабжение.

1. Максимальный объем газопотребления в возможных точках подключения: г. Курск, ул. Орловская - 75 м3/час.

2. Дата подключения: не определена в связи с отсутствием информации от заказчика.

3. Информация о плате за подключение: плата за подключение не взимается.

4. Срок действия технических условий 2 года с даты их выдачи.

Примечание: Обязательства ОАО «Курскгаз» по обеспечению подключения объекта капитального строительства к газораспределительной сети прекращаются в случае, если в течение 1 года с даты получения технических условий заказчик не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении объекта капитального строительства.

Водоснабжение и водоотведение.

Муниципальные сети водопровода и канализации в районе земельного участка отсутствуют.

В связи с чем, необходимо локальное решение водоснабжения и канализования строящихся объектов.

Электроснабжение.

Электрические сети ОАО «Курские электрические сети» отсутствуют.

Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» готово в установленном порядке осуществить технологическое присоединение объектов коммерческого назначения, не связанных с проживанием населения, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 46:29:102198:91.

Размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «МРСК Центра» (филиал «Курскэнерго») в рамках границ Курской области в соответствии с п. 17 «Правил технологического присоединения (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям» (утверждены постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. №861 (с изменениями и дополнениями) – далее Правила, установлен постановлением комитета по тарифам и ценам Курской области №107 от 05.12.2013 г.

При этом, в соответствии условиями данного постановления размер платы зависит от мероприятий, необходимых для осуществления технологических присоединения. Объем мероприятий зависит от величины максимальной мощности и категории надежности электроснабжения. Определение объема и состава мероприятий производится на стадии разработки технических условий на технологическое присоединение по направленной в адрес сетевой организации заявке, оформленной в соответствии с требованиями Правил.

Информация об условиях подключения к сетям инженерно-технического обеспечения объектов строительства, проектируемых на земельном участке с кадастровым номером 46:29:103189:1 площадью 17550 кв.м., расположенном по адресу: г. Курск, ул. Магистральная, в отношении которого принято решение о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды для строительства объектов производственного назначения

(Лот №4)

Водоотведение поверхностных (дождевых) сточных и дренажных вод

1. Отведение поверхностных стоков от объектов производственного назначения по ул. Магистральная в г. Курске предусмотреть на твердое покрытие проезжей части ул. Магистральная.

2. При истечении срока действия технических условий застройщик предоставляет заявку на корректировку технических условий с уточненными данными по объему водоотведения. Параметры выданных технических условий могут быть изменены и выдаются ОАО «Благоустройство» повторно.

3. В месячный срок после утверждения проекта предоставить в                                  ОАО «Благоустройство» 1 экземпляр раздела "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно- технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений" и (п. 8. «Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» утв. постановлением Правительства РФ от 13 февраля 2006 г. N83).

4. В месячный срок после получения разрешения на строительство письменно сообщить в ОАО «Благоустройство» о планируемых сроках начала и окончания строительства объекта.

5. На основании пп.3.13 и 3.14 «Правил пользования системами дождевой канализации и открытыми дренажами города Курска» (утв. решением Курского городского Собрания от 23.10 2007 г. № 387-3- РС) для обеспечения подключения объекта к системам дождевой канализации и открытым дренажам города Курска перечислить средства в сумме 5390,132 тыс. руб. Победителю аукциона указанные средства по договору подключения необходимо перечислить эксплуатационной организации ОАО «Благоустройство».

8. По окончании строительства объекта: заключить Договор с                                      ОАО «Благоустройство» на пользование системой дождевой канализации города.

Газоснабжение.

1. Максимальный объем газопотребления в возможных точках подключения: Газопровод среднего давления D -273 мм

ул. Магистральная - 30 м3/час.

Газопровод среднего давления D -160 мм

ул. Магистральная - 30 м3/час.

2. Дата подключения: не определена в связи с отсутствием информации от заказчика.

3. Информация о плате за подключение: плата за подключение не взимается.

4. Срок действия технических условий 2 года с даты их выдачи.

Примечание: заказчиком строительства участка газопровода в точке подключения № 2 являлось ЗАО «КонтиРус».

В силу пункта 17 Постановления Правительства РФ от 13.02.2006 г., № 83 настоящие технические условия подлежат согласованию с собственником (владельцем) участка газопровода в точке подключения.

При этом риск неблагоприятных последствий, связанных с отсутствием такого согласования, лежит на лице, инициирующем подключение объекта газификации.

Водоснабжение и водоотведение.

Максимальная подключаемая нагрузка объекта в возможных точках подключения к сетям водоснабжения и водоотведения в период действия ТУ – 0,1 м3/час.

Точка подключения по водоотведению – локальное, ввиду отсутствия централизованных сетей канализации.

Срок подключения объекта капитального строительства – не позднее 2015 года

Электроснабжение.

Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» готов в установленном порядке осуществить технологическое присоединение объектов производственного назначения, расположенных на земельном участке с кадастровым номером 46:29:103189:1 по ул. Магистральная в г. Курске.

Размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «МРСК Центра» (филиал «Курскэнерго») в рамках границ Курской области в соответствии с п. 17 «Правил технологического присоединения (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям» (утверждены постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. №861 (с изменениями и дополнениями) – далее Правила, установлен постановлением комитета по тарифам и ценам Курской области №107 от 05.12.2013 г.

При этом, в соответствии условиями данного постановления размер платы зависит от мероприятий, необходимых для осуществления технологических присоединения. Объем мероприятий зависит от величины максимальной мощности и категории надежности электроснабжения. Определение объема и состава мероприятий производится на стадии разработки технических условий на технологическое присоединение по направленной в адрес сетевой организации заявке, оформленной в соответствии с требованиями Правил.